日月新半导体(威海)有限公司

危险废物环境应急预案

预案编号:ATX- 001

日月新半导体（威海）有限公司

日月新半导体（威海）有限公司

二〇二二年零十二月零二十九日

批准书

《危险废物处理应急救援预案》（预案编号：ATX-001)

编制人： 贾洪艳

审核人： 王鹏

批准人：

日月新半导体（威海）有限公司

二〇二二年十二月二十九日

危险废物处理应急救援预案

1.目的：

为贯彻落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，最大限度降低因火灾、爆炸或其他意外的突然或非突发事件导致的危险废物或危险废物组分泄漏到空气、土壤或水体中二产生对人体健康和环境的危害。

2.依据

1.2　制定依据

（一）《中华人民共和国环境保护法-2015年版》

（二）《中华人民共和国固体废物污染防治法》

（三）《危险化学品安全管理条例》

（四）《国家环保总局环境应急手册》

3. 应急预案适用范围

3.1.厂区内危险废物的产生、贮存和运输

4.启动应急预案的情形

如即将发生或者已经发生以下事故时，应当启动应急预案：

4.1危险废物溢出。如:

①危险废物溢出导致易燃液体或气体泄漏，可能造成火灾或气体爆炸；

②危险废物溢出导致有毒液体或气体泄漏；

③危险废物的溢出不能控制在厂区内，导致厂区外土壤污染或者水体污染。

4.2火灾。如:

①火灾导致有毒烟气产生或泄漏；

②火灾蔓延，可能导致其他区域材料起火或导致热引发的爆炸；

③火灾蔓延至厂区外；

④使用水或化学灭火剂可能产生被污染的水流。

4.3爆炸。如:

①存在发生爆炸的危险，并可能因产生爆炸碎片或冲击波导致安全风险；

②存在发生爆炸的危险，并可能引燃厂区内其他危险废物；

③存在发生爆炸的危险，并可能导致有毒材料泄漏；

④已经发生爆炸。

各车间应当对本车间贮存、利用、处置危险废物的各个环节可能引发的火灾、爆炸、泄漏等事故进行不利情况下的辨识和分析，识别出发生概率大、危害后果严重的事故和发生环节，进行有效防范。

5.应急组织机构

5.1应急组织机构、人员与职责

5.2、应急领导机构

指挥部总指挥由公司总经理代表担任，指挥部成员应有包含具备完成该项任务的公司内生产、设备、消防、医疗、治安、运输部门领导组成。

综合保障中队下辖救援支队、水电支队、后勤保障支队等3个支队和综合、医护两个组。

中队长：总经理

副中队长：厂务经理

安全委员会成员：通关部副理、EHS成员、设备科副理、人事部经理。

5.3、专业队组成

专业队：事故一旦发生，指挥部成员火速赶往事故现场，在现场第一线具体实施应急救援计划，按任务分工如下：

l、救援支队

F/E车间：

队长：生产部经理

队员：一科生产负责人、技师负责人

B/E车间：

队员：二科生产负责人、技师负责人

Test车间：

队员：三科生产负责人

主要职责：在公司中队的统一指挥下，负责公司区域内的抗震救灾工作，并接受公司中队的人员调派。

2、水电支队

支队长：设备科副理

队员人数：10名

主要职责：在公司中队的统一指挥下，负责水电设施的保护和抢修工作，并接受公司中队的人员调派。

3、后勤保障支队

支队长：通关部经理

成员：宿舍管理员、仓库管理员以及安保员工

队员人数：12名

主要职责：在公司中队的统一指挥下，负责食堂、集体宿舍、卫生所、幼儿园、仓库的抗震救灾工作。负责生活区和生产区的治安保卫工作，保障生活供给，管理和分配政府救灾物资。

4、综合组

组长：人事部经理

组员人数：4名

主要职责：负责安排值班、上下联系、事件记载、通讯设备、对外报道和其它事务的处理，负责办公大楼内办公设施的避震防护。

5、医护组

组长： EHS副理

组员人数：5名

主要职责：负责对伤病员的抢救和医治，开展消毒防疫工作。

5.4.外部应急/救援力量：

火警：119；急救： 120；公安：110，

市环保局经区分局：5995517

加工区管委：5985258

6 应急响应程序-事故发现及报警

6.1 内部事故的报警和通知

如发现紧急状况或已经发生时，第一发现事故的员工应当初步评估确认事故发生，立即警告暴露于危险的第一人，并应立即报告安全部，报告事故应当包括下列内容：

1、事发生的时间、地点以及事故现场情况；

2、事故的简要经过；

3、是否发生人员伤亡及人数、其它损失情况；

4、已采取的措施；

5、发生人员重伤以上事故，接受报告人员应立即报告主管安全副总经理，由主管副总经理决定启动救援预案。

6、发生人员重伤以上事故应在救援的同时(1小时内)向上级报告。  7、其他应报告的情况。

7、各有关人员接到报警后，应当按应急预案的要求启动响应工作。

6.2 向外部应急/救援力量报告

如果紧急状况或已经发生时，相关负责人应立即向 市环保局、安监、国资公司、公安、消防、医疗部门汇报。报告内容包含：

- 联系人姓名和电话号码

（2）发生事故的单位名称和地址

（3）事件发生时间或预期持续时间

（4）事故类型

（5）当前状况，如污染物的传播介质和传播方式

（6）伤亡情况

（7）需要采取什么应急措施和预防措施

（8）已知或预期的事故的环境风险和人体健康风险以及关于接触人员的医疗建议

（9）其他必要信息

7应急启动

应急启动过程中，危管应急分队的每个人员，必须根据来自不同方向的应急命令或情况报告，按照应急通知或接受通知的责任或行动要求展开工作，立即做好各项应急准备。

7.1　接到逐级下达的环境应急指令时

危管应急分队接到市环保局环境应急办公室下达的环境应急指令时，应按照以下程序和要求进行：

（1）危管应急分队常设组成员应按照指令要求及有关事项，立即向危管应急队长报告，并通知所属人员，指定集结（办公）地点，明确集结时限。基本集结地点为市环保局，临时、集结地点根据具体情况而定。

（2）危管应急分队其他成员接到相关应急处置指令后，应立即报告队长，并向本系统其他人员发出应急通知，明确有关要求。

（3）危管应急分队所有应急人员接到应急指令或通知后，应在20分钟内赶赴应急集结（办公）地点，并按应急通知要求做好应急处置准备。

（4）当危管应急分队主要负责人因故离位或一时无法取得联系时，应向其代替人报告或明确，必要时应进一步设法取得联络。

7.2　应急准备

应急响应启动后，参与应急的所有人员应立即进入待命状态，做好危管应急处置准备，随时准备投入应急处置工作。应急处置准备的程序和内容包括：

7.2.1　受领任务，了解有关情况。

受领任务的内容通常包括：

- 各应急人员的任务；

⑵本单位的基本任务，到达应急地区的时限及有关要求；

(3)系统内其他单位的任务；

(4)能得到的支援及协同规定；

(5)指挥关系及报告联络方法；

(6)上级指挥机构及指挥员的位置等。

应急分队队长或其他成员在受领任务时，应积极了解事件的有关情况，并做好记录（记录表样式见附件1）。其内容通常包括：

- 故发生时间、地点及事故性质；

- 污染源的种类、性质、数量、泄漏规模；

(3)污染范围及其染毒征候；

(4)染区及其周围人员、动植物等的中毒症状；

(5)采取的措施及现状；

⑹应急处置要求；

⑺其它与应急处置有关的情况。

7.2.2　分析判断情况，定下初步行动计划

分析判断情况的内容通常包括：

- 事故规模是否在预测的范围以内；

- 应出动的力量及应急行动规模；

(3)应急队伍编成与任务是否需要调整及如何调整；

(4)地形、气象及公众行动对应急行动的影响；

(5)应急处置过程中可能出现的情况及处置方法等。

在分析判断情况的基础上，应急分队结合预案、应急任务和实际情况，定下执行应急任务的行动计划，内容通常包括：

- 各分队承担的应急任务；

⑵友邻的任务及协同要求；

- 应急行动人员编成、分工及应急处置方法；

- 需仪器设备及应急器材，人员防护要求；

- 准备工作及到达事故现场的时限；

⑹选择行进路线及防护地点的概略位置；

⑺可能出现的意外情况及处置方法等。

7.2.3　进行个防护

应急人员进入污染区时，通常选在上风或侧风方向进入，有时也可在下风方向进入。对于挥发度较大的污染源，上风方向进入时，防护地点可选择在500M－1KM处；下风方向或侧风方向进入，通常选在2－3KM处。对于挥发度较小污染源，其防护地点可适当靠前。

处置危险废物

1、对残余的毒剂、盛装毒剂的容器及其爆炸碎片以及移除法消毒时的移除物，可利用自备的密闭容器装载，按危险品运输要求，运至危险废物集中处置地点集中处置。

2、对无法消毒或经消毒仍不能使用的污染物或残留的有毒、有害化学物品及其容器，实施集中处置。其程序通常是：

⑴认定危险废物类别，选择处理方法；

⑵选定处置单位及运输线路；

⑶收集并将危险废物转移至处理点；

⑷组织运输及处置时的警戒；

⑸危险废物的最终彻底处理。

3、对残余生物战剂及生物战剂污染物品的处置，包括包装、运输、销毁、留存。其中：包装，将残余生物战剂及生物战剂污染物品装入塑料袋或制式密封容器中，并扎（盖）好，使之密封；运输，按危险品运输有关规定运至规定的危险废物集中处置地点，运输途中避免停留，车辆要有明显标志，警报信号；销毁，对残余生物战剂及生物战剂污染物品，没有保存价值的，按传染性物品焚毁有关规定，进行定点销毁，对动物尸体要禁止食用，采取深埋或集中焚毁的方法实施销毁。留存，对确有留存价值的生物战剂，作为研究取证作用的，按危险传染性物品保管有关规定，进行定点留存。

7.3　应急记录程序

准确及时地记录应急过程，可为总结应急处置经验教训，修改完善应急处置预案提供依据。记录工作需有专人负责，必须记录的情况有：

- 事故的发生、发展与终结；

- 指挥程序，出动力量的规模与性质；

(3)任务分工与完成任务的情况，各个接口的衔接度；

(4)应急组织、工作人员、仪器设备的适应性及完成任务的能力；

(5)众采取的重大防护措施及其效果；

⑹地形、气象对危害区域及应急行动的影响等情况。

各类公告、公报、通报、通令、命令及重要指示，均应收集整理。各种情况的记录必须有时间、地点、执行单位、及其负责人的记载。

8　应急终止程序

应急处置终止是指应急处置现场需要完成的总任务及各专业组织的任务均已完成，应急处置阶段结束，是一次应急处置的最后阶段。

8.1　应急终止的条件

（1）事故现场得到控制，事故条件已经消除；

（2）有毒有害物质释放已降至规定限值以内；

（3）事故所造成的危害已经被彻底消除，而无继发可能；

（4）事故现场的各种应急处置专业行动已无继续的必要；

（5）采取并继续采取一切必要的防护措施以保护公众免受危害，并使事故可能引起的长期后果合理且尽量低的水平。

8.2　应急终止的步骤

（1）由应急总指挥确认和决策终止时机，市环保局应急办公室宣布；

（2）对有毒有害物质泄漏的应急终止，可由事故责任单位提出，经现场应急总指挥批准，并经市环保局应急办公室宣布；

（3）市环保局应急办公室公室向所属应急单位下达应急终止命令；

（4）应急状态终止后，市环保局应急办公室可根据国家、省环保局或上级有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直到自然过程或其它补救措施无需继续进行为止。

8.3　应急终止后的行动

8.3.1　应急处置总结

由应急分队组织进行应急总结报告的编制，编制的基本依据：

- 应急过程记录；

⑵各应急专业组的总结报告；

- 应急分队掌握的其他应急情况；

- 应急的实际效果及产生的社会影响；

- 群众的反映等。

得出的主要结论应是：

- 事故等级；

- 应急总任务及部分任务完成情况；

(3)是否符合保护公众、保护环境的总要求；

(4)采取的重要防护措施与方法是得当；

(5)应急行动的规模、仪器设备的使用、应急程度与速度是否与任务相适应；

(6)应急处置中对利益与代价、风险、困难关系的处理是否科学合理；

⑺发布的公报及公众信息的内容是否真实，时机是否得当，对公众心理产生了何种影响；

⑻成功或失败的典型事例；

⑼需要得出的其它结论等。

8.3.2　指导有关部门及事故单位查出原因，防止类似问题的重复出现。

8.3.3　根据实践经验，修订现有应急预案，并报市环保局应急办公室审批。

9、应急方案的修改

应急方案的修改分为定期修改和随时修改，本应急方案每两年修改一次。随时修改是指根据应急时发现的问题或不足，随时进行修改完善，或者是随着科学技术的进步和社会环境的变迁，适时修改预案中某些过时的方面的内容。本方案修改后均应报市环保局应急办公室审批。